## Лист1
Необходимо заполнить без удаления строк и столбцов с соблюдением нумерации по порядку и предоставить формате Excel и в отсканированном варианте с подписью и печатью
Таблица-1. Расчет стоимости поставляемой продукции
Испытания электрооборудование напряжением до 100В для нужд АО Клиника "Энергетик" |  |  |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА
№ п/п | Наименование (поспартизация) | ЕИ | Поликлиника г. Кемерово | Срок поставки | Аналог (в случае отсутствия запраши-ваемой продукции), приложить описание, тех.характеристики | Цена единицы с НДС включая транспортные расходы, руб. | Стоимость с учетом НДС включая транспортные расходы, руб.
Адреса грузополучателей;
650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 37.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11=4*10
| Перечень проводимых испытаний и измерений: | [5 empty] | 0
1 | Заземляющие устройства; | усл |  | июль - декабрь 2025 |  |  | 0
1.1. | Проверка элементов заземляющего устройства | усл | 1 | июль - декабрь 2025 |  |  | 0
1.2. | Проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземлёнными элементами | усл | 1 | июль - декабрь 2025 |  |  | 0
1.3. | Проверка полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; | усл | 1 | июль - декабрь 2025 |  |  | 0
2 | Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000B; | усл | 1 | июль - декабрь 2025 |  |  | 0
2.1. | Измерение сопротивления изоляции | усл | 1 | июль - декабрь 2025 |  |  | 0
2.2. | Проверка действия автоматических выключателей и УЗО. | усл | 1 | июль - декабрь 2025 |  |  | 0
Перечень испытываемого оборудования: | [6 empty] | 0
1 | Главный распределительный щит – ГРЕ | шт | 1 | июль - декабрь 2025 |  |  | 0
2 | Распределительные щиты – РЕ | шт | 35 | июль - декабрь 2025 |  |  | 0
3 | Щиты управления - РЕ | шт | 12 | июль - декабрь 2025 |  |  | 0
4 | Ящики управления – ЯУ | шт | 5 | июль - декабрь 2025 |  |  | 0
5 | Автоматические выключатели в числе УЗО | шт | 1029 | июль - декабрь 2025 |  |  | 0
Итого: | [6 empty] | 0
_____________________________
(должность)
М.П.
столбцы заполняются участником
Подача предложений на отдельные позиции или часть объёма допускается.
Закупаемые товары должны быть новыми, не использованными ранее. Цена продукции должна включать: НДС, транспортные расходы, все страховые и другие обязательные платежи.